## Arkusz1
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, tel. 61 835-91-00, fax 61 835-90-12; www.aquanet.pl, e-mail: klient@aquanet.pl
Na podstawie wyników badań próbek wody produkowanej w IV kwartale 2022 roku, AQUANET Spółka Akcyjna informuje :
JAKOŚĆ WODY DO PICIA ZE STACJI UZDATNIANIA AQUANET S.A. W ODNIESIENIU DO PRZEPISÓW POLSKICH I UNII EUROPEJSKIEJ (wartości średnie podstawowych parametrów).
Lp. | Parametry | Jednostka | Akty prawne |  | Stacja Uzdatniania Wody
|  |  | Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Dz.U. 2017, Poz. 2294 | Dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - 98/83/WE | Mosina
Parametry mikrobiologiczne :
1. | Escherichia coli | jtk/100 ml | 0 | 0 | 0
2. | Bakterie grupy coli | jtk/100 ml | 0 | 0 | 0
Parametry fizyczno-chemiczne :
1. | Arsen | mg/l | 0.01 | 0.01 | <0,001
2. | Azotany | mg/l | 50 | 50 | 1.8
3. | Barwa | mg Pt/l | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian | <2,5
4. | Cyjanki | mg/l | 0.05 | 0.05 | <0,005
5. | Fluorki | mg/l | 1.5 | 1.5 | 0.29
6. | Magnez | mg/l | 30 - 125* | Nienormowany | 13
7. | Miedź | mg/l | 2 | 2 | 0.006
8. | Ołów | mg/l | 0.01 | 0.01 | <0,001
11. | Odczyn (pH) |  | 6,5 - 9,5 | 6,5 - 9,5 | 7.5
12. | Rtęć | mg/l | 0.001 | 0.001 | <0,0001
13. | Siarczany | mg/l | 250 | 250 | 105
14. | Twardość ogólna CaCO3 | mg/l | 60 - 500 (3 - 28 dH)** | Nienormowany | 295 (17)
15. | Wapń | mg/l | Nienormowany | Nienormowany | 120
16. | Żelazo | mg/l | 0.2 | 0.2 | <0,040
17. | Suma THM | µg/l | 100*** | 100**** | <2
18. | Suma chloranów i chlorynów | mg/l | 0.7 | Nienormowany | 0.2
* nie więcej niż 30 mg/l, jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg/l; przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie magnezu wynosi 125 mg/l; wartość zalecana ze względów zdrowotnych
** wartość zalecana ze względów zdrowotnych
*** suma następujących trihalometanów : trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan (bromoform).
**** suma następujących trihalometanów : chloroform, trójchlorometan, bromoform, dibromochlorometan, bromodichlorometan.
Na podstawie wyników badań stwierdza się, że woda wodociągowa produkowana na Stacji Uzdatniania Wody AQUANET S.A. w Mosinie spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.